УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО «ДДТ»

_____________Е.Б.Саенко

Приказ № 01.1-11/101/1 от 03.09.2018 г.

Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство.

- Общие положения

1.1. В соответствии с действующими Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), ответственным за электрохозяйство назначается  заместитель директора по АХР. По организационным вопросам он подчиняется директору.

1.2. В своей работе ответственный за электрохозяйство руководствуется правовыми и нормативно-техническими документами, действующими в электроэнергетике.

1.3. Настоящие должностные обязанности определяют функции, права, ответственность и сферу  деятельности ответственного за пожарную безопасность.
1.4. Ответственный за электрохозяйство назначается на должность и освобождается от должности приказом директора.
1.5. На время отсутствия Ответственного за электрохозяйство  его обязанности выполняет директор.

- Должностные обязанности

Ответственный за электрохозяйство должен организовать:

2.1.содержание электротехнического и электротехнологического оборудования и сетей в работоспособном состоянии и его эксплуатацию в соответствии с требованиями действующих документов;

2.2.своевременное и качественное проведение профилактических работ, ремонта, модернизации и реконструкции электрооборудования;

2.3.надежную работу электроустановок и безопасное их обслуживание;

2.4.предотвращение использования технологий и методов работы, оказывающих отрицательное влияние на окружающую среду;

2.5.учет и анализ нарушений в работе электроустановок, несчастных случаев и принятие мер по устранению причин их возникновения;

2.6.выполнение предписаний органов Госэнергонадзора;

2.7.проведение инструктажей по безопасности труда, занятий по пожарно-техническому минимуму и противопожарных инструктажей;

2.8.составление заявок на приобретение электрооборудования, запасных частей и материалов, учет наличия электрооборудования по подразделениям организации;

2.9.регулярно (не реже одного раза в месяц) контролировать состояние электроустановок и электробезопасности в организации, учитывать показатели работы электротехнического персонала и оборудования, анализировать их и принимать меры к устранению недостатков;

2.10.проведение необходимых испытаний электрооборудования 1 раз в год;

2.11.обеспечение экономичного режима потребления электроэнергии; поддержание показателей качества электроэнергии в заданных пределах;

2.12.проведение агитационной работы по обеспечению безопасности работников в электроустановках;

2.13.подготовка рабочих мест в электроустановках организации, укомплектование их средствами защиты, документацией, схемами, инструкциями, медицинской аптечкой, приборами, средствами связи и пожаротушения;

2.14.обеспечение ограничения доступа работников в электроустановки, хранения и выдачи ключей от электроустановок;

2.15.расчет потребности организации в электрической энергии и контроль за ее расходованием;

2.16.своевременное выполнение мероприятий по охране труда, правилам безопасности, предусмотренных соответствующими планами работы и устранения недостатков;

- Права

Ответственный за электрохозяйство имеет право:

3.1.отключать и выводить из эксплуатации электрооборудование и сети, не отвечающие требованиям правил эксплуатации, охраны труда и пожарной безопасности, с уведомлением об этом директора;

3.2.останавливать работу электрооборудования для проверки, осмотра и ремонта в соответствии с утвержденным графиком;

3.3.отстранять от работы работников, нарушивших правила охраны труда и эксплуатации электроустановок;

3.4.давать директору представления и предложения о наложении на виновников аварий, поломок административных взысканий или привлечении к материальной ответственности;

3.5.обжаловать директору неправильные действия работников, которые ведут к нарушениям безопасной эксплуатации электроустановок, к превышению расхода электроэнергии и к невыполнению планов ремонта электрооборудования;

3.8.давать работникам указания и предписания по вопросам монтажа, наладки, ремонта, содержания и эксплуатации электрооборудования, а также пользования электроэнергией;

3.9.представлять свою организацию в других организациях по вопросам, входящим в его ведение;

3.10.запрашивать в установленном порядке от работников сведения по вопросам электропотребления, ремонта и эксплуатации электроустановок, а также информацию о наличии и хранении электрооборудования.

- Ответственность

Ответственный за электрохозяйство несет персональную ответственность (дисциплинарную, административную, материальную, гражданско-правовую и уголовную):

4.1.за неквалифицированное, некачественное и несвоевременное выполнение возложенных на него обязанностей;

4.2.за нарушения в работе электроустановок, происходящие по его вине;

4.3.за несвоевременную и некачественную подготовку документов, расчетов, обоснований и недостоверность предоставленной информации по электрохозяйству организации;

4.4.за несвоевременное и некачественное проведение оперативного и технического обслуживания электроустановок;

4.5.за невыполнение противоаварийных мероприятий и требований, предписаний органов Госэнергонадзора;

- Взаимоотношения. Связи по должности.

5.1.Ответственный за электрохозяйство осуществляет взаимодействие  в соответствии с Уставом, штатным расписанием и другими документами учреждения.

5.2.Порядок разрешения разногласий с работниками директор.

5.3.Взаимоотношения с представителями других организаций определяются действующими нормативно-техническими и правовыми документами.

Директор

образовательного учреждения:        ____________________     ______________________

( подпись)                                            (инициалы, фамилия)

С должностной инструкцией ознакомлен (а), один экземпляр получил (а) на руки

___________________        _____________________

( подпись)                                            (инициалы, фамилия)